Что нужно делать, чтобы избежать пожара, уменьшить тяжесть его последствий 

для Вас и жителей соседних домов, квартир.

1. Соблюдайте осторожность при использовании открытых источников огня: 

· не курите в постели, в сараях, на чердаке, в гараже. Тщательно тушите сигареты, а не бросайте их непотушенными на приусадебных участках, с балконов или в люки мусоропроводов
· не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков
· не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде вообще воздержитесь от разведения костров, топки печей, очагов, проведения пожароопасных работ
· не пользуйтесь на чердаках, в кладовых и сараях керосиновыми лампами, свечами, спичками
· не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть спичками, зажигалками и т.п.
2. Следите за состоянием электропроводки и электроприборов:

· проверяйте состояние «пробок» (предохранителей) электросчётчика и иных аппаратов защиты, при необходимости устанавливайте калиброванные плавкие вставки. Не допускайте перегрузок сети, включая электроприборы большей мощности, чем позволяет сечение проводов

· используйте масляные обогреватели (мощностью не более 1.5 кВт), вместо приборов с температурой теплоотдающей поверхности более 95оС и самодельных (кустарных) электроприборов

· не допускайте «скрутки» электропроводов, особенно выполненные из разных металлов (медь - алюминий). Не эксплуатируйте в   ременные электропроводки

· не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию, не закрывайте электропроводку обоями, коврами

· не применяйте бумажные абажуры, не устанавливайте светильники вблизи от сгораемых материалов

3. Периодически проверяйте печи. Отремонтируйте их до начала отопительного сезона:

· проверьте высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных зданий

· проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям не менее 0,5 метра, а отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра   

· своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов

· проверяйте состояние предтопочного листа. Если его нет, то перед топочной дверцей на полу из горючих материалов прибейте металлический  лист размером не менее 0,5 х 0,7 метра 

· побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы

· периодически очищайте дымоходы и печи от сажи – не реже одного раза в три месяца

· высыпайте золу и шлак в отведённое безопасное место и проливайте водой
При эксплуатации печей  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
· оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям

· располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе

· применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ

· топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива

· устанавливать вплотную к топящимся печам мебель, дрова, и другие сгораемые материалы

· перекаливать печи.

· устанавливать металлические печи кустарного изготовления, не отвечающие требованиям пожарной безопасности. При установке печей заводского изготовления строго следуйте инструкциям изготовителя

4. Не храните баллоны с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах. Не эксплуатируйте газовые приборы при утечке газа и не проверяйте герметичность соединений с помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи и т.п.)

5. Соблюдайте требования пожарной безопасности в индивидуальных гаражах:
· не производите пожароопасные работы и промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ 

· не держите транспортные средства с подтеканием горючего и масла, с открытыми горловинами баков 

· не подзаряжайте аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах

· не подогревайте двигатели открытым огнем и не пользуйтесь им для освещения гаража

· не храните мебель, предметы домашнего обихода из горючих материалов и т. п.

· не храните более 20 литров топлива и более 5 литров масла 

6. Соблюдайте противопожарные требования на участках, прилегающих к жилым домам: 
· не производите самовольное (без согласований)  строительство, в том числе на приусадебных участках

· не используйте противопожарные расстояния между зданиями для хранения материалов, транспорта

· участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам своевременно очищайте от горючих отходов, опавших листьев, сухой травы и т.п. 

· не складируйте сено и другие горючие материалы на чердаках, а также ближе 15 метров от строений 

· установите рядом с домом бочку с водой или приобретите огнетушитель.

7. Не устанавливайте дополнительные двери и не изменяйте направление открывания дверей из квартир в коридор или на площадку лестничной клетки, если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир. Не загромождайте двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы. 

Что делать и как спастись, если не удалось избежать пожара
· Не паникуйте. Паника и ужас отнимут драгоценные минуты, необходимые для спасения.

· Немедленно сообщите о пожаре по телефону «01» или ЕДДС 8-39167-9-01-18. Если нет телефона, и вы не можете выйти из дома или квартиры, криками «Пожар» привлеките внимание прохожих
· Если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопасности, попытайтесь самостоятельно его потушить. Тлеющий матрас можно унести в ванну и залить водой, вспыхнувшее на сковороде масло просто прикрыть крышкой и т.п. Не тушите электроприборы водой, не отключив их от сети  

· Если пламя не удалось погасить моментально, сразу покиньте помещение, по возможности отключив электричество, газ и помогите выйти другим. Закройте дверь, но не на замок. Предупредите о пожаре соседей. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом

· Если невозможно выйти из помещения из-за огня и дыма в коридоре, на лестнице, намочите простыни или одеяла и прикройте дверь, тщательно заткнув щели, через которые идёт дым

· При задымлении помещения, где вы находитесь, помните, что нельзя открывать окна – приток кислорода сделает пламя ещё сильнее, лучше нагнуться или лечь на пол, прикрыть лицо любой смоченной тканью и дышать через неё. Не прыгайте из окна, если оно выше третьего этажа.

Рекомендуем установить в жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Они своевременно оповестят Вас о пожаре, если спите - разбудят, и сохранят жизнь Вам и семье.
